## RESUMEN
NOMBRE DEL PROYECTO
“Contratar los servicios profesionales de un licitante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y los trabajos de adecuación del Inmueble que alojará el Centro de Servicio Infonavit Nuevo León, ubicado en García, Nuevo León”.
DIRECCIÓN | Sor Juana Inés de La Cruz No. 201 Local 7 y 8, Villa de los Nogales, C.P. 66004 García, Nuevo León.
Anexo 2 Formato para presentar la propuesta económica.
REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE
PROY | PROYECTO EJECUTIVO
PR | PRELIMINARES
TA | TABLAROCA
AC | ACABADOS
CAN | CANCELERÍA
HE | HERRERÍA
CAR | CARPINTERÍA
ACC | ACCESORIOS
LIM | LIMPIEZA
IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TRA | TRAMITES
ALUMB | ALUMBRADO
CONTNORM | CONTACTOS NORMALES
CONTREG | CONTACTOS REGULADOS
FUER | FUERZA EQUIPOS DE HVAC
TABLEQU | TABLEROS Y EQUIPOS
IESP | INSTALACIONES ESPECIALES
CCTV | CCTV
DI | DETECCIÓN DE INCENDIOS
SEÑ | SEÑALETICA
IHS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HVAC | HVAC

## ANEXO 2
NOMBRE DEL PROYECTO
“Contratar los servicios profesionales de un licitante para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y los trabajos de adecuación del Inmueble que alojará el Centro de Servicio Infonavit Nuevo León, ubicado en García, Nuevo León”.
DIRECCIÓN | Sor Juana Inés de La Cruz No. 201 Local 7 y 8, Villa de los Nogales, C.P. 66004 García, Nuevo León.
Anexo 2 Formato para presentar la propuesta económica.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
PROY | PROYECTO EJECUTIVO
PROY-01 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA ADAPTACIÓN DEL ÁREA QUE OCUPARÁ EL CESI GARCIA. EL PROYECTO EJECUTIVO DEBERA ESTAR ELABORADO E INTEGRADO CON BASE EN LO INDICADO EN EL ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ INCLUIR: A. MEMORIA DESCRIPTIVA DE REMODELACIÓN; B. RENDERS; C. PLANTA ARQUITECTÓNICA; D. PLANOS DETALLADOS CON ESPECIFICACIONES; E. PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE HERRERÍA; F. PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CARPINTERÍA; G. PLANOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CANCELERÍA; H. PLANOS DE ACABADOS CON ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS MATERIALES (EN PISOS, PLAFONES, MUROS Y SANITARIOS); I. PLANOS DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ESPECIFICACIONES PARA SANITARIOS; J. PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES (DATOS, CCTV ASI COMO DETALLES GENERALES); K. PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CONTACTOS NORMALES, CONTACTOS REGULADOS, ILUMINACIÓN, FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA DE TIERRAS, UNIFILARES Y CONEXIÓN A TABLEROS GENERALES Y PARTICULARES); L. PLANOS DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO (DISTRIBUCIÓN DE AIRE, EXTRACCIÓN DE AIRE, TERMOSTATOS Y EQUIPOS); M. PLANO DE SEÑALÉTICA; N. PLANOS DE ALARMA Y DETECCIÓN DE HUMOS; Ñ. PLANO DE PROTECCIÓN CIVIL (EVACUACIÓN Y SEÑALAMIENTO); O. MANUALES DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES; P. INGENIERÍA DE COSTOS (GENERADORES Y PRESUPUESTOS). EL PRECIO INCLUYE: LEVANTAMIENTO CON BRIGADA TOPOGRAFICA, ESPECIALISTAS O PROYECTISTAS, INSUMOS DE TRABAJO, EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANEOS, IMPRESIONES, PLOTEOS, ELABORACIÓN DE CALCULOS Y PLANOS ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO. | M2 | 250
TOTAL PROYECTO EJECUTIVO
PR | PRELIMINARES
PRE-01 | TRAZO Y NIVELACIÓN EN INTERIORES POR MEDIO DE ESCUADRAS Y NIVELETAS. LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS DURANTE EL PROCESO DE OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA PROPIA PARA EJECUTAR EL CONCEPTO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS, ACAREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN Y, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T. | M2 | 250
ALPF-01 | RANURAS EN PISO DE CONCRETO DE 20 CM. DE ESPESOR, DE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, POR UNA PROFUNDIDAD DE 15 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ENCOSTALADO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN Y ACARREO A ESTACIÓN AUTORIZADA. | M2 | 5
TOTAL PRELIMINARES
TA | TABLAROCA
TAML | MUROS Y LAMBRINES
TAML-01 | MURO A DOS CARAS DE 10 cm DE ESPESOR A BASE DE PANELES DE YESO MARCA USG ULTRALIGHT DE 13 mm CON BASTIDOR METÁLICO DE USG DE 6.35 cm CALIBRE 20 A CADA 61 cm, SOBRE CANAL DE AMARRE 6.35 cm (CALIBRE 20) MCA USG CON REFUERZO HORIZONTAL DE POSTE 6.35 cm (CALIBRE 20) MCA USG, DESPATINADO, COLOCADO @ 1.22 m MÁXIMO; ARMADO CON TORNILLO TIPO "TEK PLANO" Y FIJACIÓN DE PANELES DE YESO CON TORNILLOS TIPO "TEK BROCA" DE 1" A CADA 30.5 cm MÁXIMO, FIJACIÓN A PISO CON ANCLAS A CADA 61 cm, SELLADO DE JUNTAS CON PERFACINTA USG, CALAFATEADO CON COMPUESTO PARA JUNTAS REDIMIX, SELLADO EN PISO CON CORDÓN DE SELLADOR ELÁSTICO NO ENDURECIBLE ACOUSTICAL SEALANT MARCA USG, ESQUINERO RECTO EXTERIOR PERFATRIM BEADEX EN TODAS LAS ESQUINAS EXPUESTAS, REBORDE "J" PARA REMATE SUPERIOR. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, ANDAMIOS, ELEVACIÓN, BOQUILLAS, CERRAMIENTOS Y ANTEPECHOS, DESPERDICIOS; RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 80
TAML-03 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DIVISORIO EN AREAS HUMEDAS SIN AISLANTE DE 1.3/9.2/1.3 CM (11.80 CM) DE ESPESOR DE 2 CARAS, COMPUESTO DE 1 PANEL DE TABLACEMENTO (DUROCK) DE 13 MM DE ESPESOR EN LADO HUMEDO Y 1 PLACA DE YESO COMPRIMIDO DE 12.7 MM DE ESPESOR EN LADO SIN EXPOSICION A HUMEDAD, BASTIDOR FORMADO CON POSTES DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 DE 9.2 MM DE ANCHO @ 40.6 CM DE SEPARACIÓN, CANAL SUPERIOR E INFERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 22 DE 9.2 MM DE ANCHO, (LA UNIÓN MECÁNICA ENTRE ESTOS SERÁ CON TORNILLO TEK BROCA DE ") Y ANCLADO AL PISO CON ANCLAS EXPANSIVAS O DE ALTO PODER, @ 40.6 CM MÁXIMO, FORRADO POR UN LADO CON 1 HOJAS DE TABLACEMENTO DE 12.7 MM DE ESPESOR, MARCA "DUROCK" DE USG, FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS "DS" AUTORROSCANTES CON PUNTA DE BROCA, DE 1 " @ 30 CM JUNTEADO DE LAS HOJAS CON REFUERZO DE CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASECOAT Y/O BASEFLEX, (SEGÚN ACABADO FINAL EXTERNO INDICADO EN PROYECTO) EN REMATES E INTERSECCIONES, Y POR ELOTRO LADO CON 1 HOJA DE TABLAROCA MARCA USG DE 12.7 MM DE ESPESOR FIJADAS AL BASTIDOR CON TORNILLOS YESO-METAL 26-1". POR CARA @ 30 CM, JUNTEADO DE LAS HOJAS INTERNAS CON REFUERZO DE CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS Y COMPUESTO RD+MIX CLÁSICO, EN REMATES E INTERSECCIONES, INCLUYE: ESQUINEROS METALICOS, AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 3" ENTRE PLACA Y PLACA DE, ACARREOS Y ELEVACIONES DENTRO DE LA OBRA, HASTA EL SITIO DE TRABAJO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M2 | 32.1
TOTAL TABLAROCA
AC | ACABADOS
ACML | MUROS Y LAMBRINES
ACML-04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA CALIDAD VINIMEX MARCA COMEX COLOR BLANCO PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR COMEX 5X1, EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS A CUALQUIER ALTURA. SE REALIZARÁ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 MARCA COMEX, ASI COMO EL TENDIDO DE ANDAMIOS PARA SU APLICACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 400
ACML-06 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA a/d, FILM III, MARCA NAPKO COLOR BLANCO, RETARDANTE AL FUEGO (3 horas), APLICADA CON PISTOLA DE AIRE, CON APLICACIÓN DE PRIMER. EN MUROS INTERIORES A DOS MANOS A CUALQUIER ALTURA. SE REALIZARÁ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMER, ASI COMO EL TENDIDO DE ANDAMIOS PARA SU APLICACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 5
ACML-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO AMERLOCK 400 BLANCO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, BOQUILLAS, ACARREOS DEL MATERIAL, HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. SEGÚN FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN 060.01. P.U.O.T. | M2 | 12
TOTAL MUROS Y LAMBRINES
ACPL | PINTURA
ACPL-01 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX PRO1000 PLUS COLOR BLANCO A DOS MANOS, PREVIA APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR A CUALQUIER ALTURA. SE REALIZARÁ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR 5X1 MARCA COMEX, ASI COMO EL TENDIDO DE ANDAMIOS PARA SU APLICACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 250
TOTAL PLAFONES
TOTAL ACABADOS
CAN | CANCELERÍA
CAN-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO (CA-01) DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm DE ESPESOR, CLARO DE 1.10 m X 2.50 m (SALA DE JUNTAS), FIJADO EN LA PARTE SUPERIOR CON CONECTORES PEÑA DE BERNAL MCA. HERRALUM MOD. 2220 Y EN LA PARTE INFERIOR CON ZOCLO HERCULITE COLOR NATURAL; CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 5 MICRAS MARCA 3M MODELO ULTRA 600 COLOCADA POR MANO DE OBRA CERTIFICADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO, JUNTAS A HUESO CON SELLO A BASE DE SILICON DOW CORNING 08071 TRANSPARENTE, CANTOS PULIDOS RECTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CAN-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO (CA-01) DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm DE ESPESOR, CLARO DE 3,50 m X 2.50 m,(SALA DE JUNTAS) FIJADO EN LA PARTE SUPERIOR CON CONECTORES PEÑA DE BERNAL MCA. HERRALUM MOD. 2220 Y EN LA PARTE INFERIOR CON ZOCLO HERCULITE COLOR NATURAL; CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 5 MICRAS MARCA 3M MODELO ULTRA 600 COLOCADA POR MANO DE OBRA CERTIFICADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO, CANTOS PULIDOS RECTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CAN-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (CA-02) DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm DE ESPESOR, CLARO DE 0.90 m X 2.50 m, FIJADO EN LA PARTE SUPERIOR CON PIVOTE SUPERIOR LA BARCA MCA HERRALUM MOD. 1010 Y HERRAJE SUPERIOR LINEA TAPALPA MCA. HERRALUM MOD. 1008, Y EN LA PARTE INFERIOR CON BISAGRA HIDRAULICA RYOBI MCA. HERRALUM MOD. S205K/1017 Y HERRAJE INFERIOR LINEA TAPALPA MCA. HERRALUM MOD. 1007, CHAPA MONALISA DOBLE MANIJA Y SEGURO PASADOR CON LLAVE-MARIPOSA MCA. HERRALUM MOD.1198 Y CONTRA CHAPA MCA. HERRALUM MOD. 1199; CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 5 MICRAS MARCA 3M MODELO ULTRA 600 COLOCADA POR MANO DE OBRA CERTIFICADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO, CANTOS PULIDOS RECTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
CAN-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO (CA-03) DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm DE ESPESOR, CLARO DE 1,60 m X2,50 m, FIJADO EN LA PARTE SUPERIOR CON CONECTORES PEÑA DE BERNAL MCA. HERRALUM MOD. 2220 Y EN LA PARTE INFERIOR CON ZOCLO HERCULITE COLOR NATURAL; CON PELÍCULA DE SEGURIDAD DE 5 MICRAS MARCA 3M MODELO ULTRA 600 COLOCADA POR MANO DE OBRA CERTIFICADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO, CANTOS PULIDOS RECTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CAN-11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO (CA-06) DE CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm DE ESPESOR, CLARO DE 3,64 m X 2,50 m , FIJADO EN LA PARTE SUPERIOR CON CONECTORES PEÑA DE BERNAL MCA. HERRALUM MOD. 2220 Y EN LA PARTE INFERIOR CON ZOCLO HERCULITE COLOR NATURAL; CON PELÍCULA DECORATIVA ESMERILADA DE 8 MICRAS MARCA HERRALUM COLOCADA POR MANO DE OBRA CERTIFICADA POR LA MARCA DEL PRODUCTO, JUNTAS A HUESO CON SELLO A BASE DE SILICON DOW CORNING 08071 TRANSPARENTE, CANTOS PULIDOS RECTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL CANCELERÍA
HE | HERRERÍA
HEE | SOPORTERIA
HEE-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR A BASE DE PTR DE 2 X 2" CAL. 11 CON BASE DE PRIMER Y ACABADO ESMALTE ALQUIDÁLICO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADO, LIJADO EN CUALQUIER NIVEL, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG | 250 |  |  | 276
HEE-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES PARA TV A BASE DE PTR DE 2X2" 1.5M LONG. CAL. 24 Y PLACA DE 25X25CM X 1/4" CON 4 PERFORACIONES DE 3/8" DE DIAMETRO, CONSIDERANDO UNA MANO DE PRIMARIO Y ACABADO A CON DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO, MARCA COMEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS.P.U.O.T. | PZA | 1 |  |  | 2
TOTAL HERRERÍA
CAR | CARPINTERÍA
CAR-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (TIPO - D) DE MADERA CON DIMENSIONES DE 0.90 m X 2.10 m (PUERTA DE 0.82 m X 2.03 m), ELABORADA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE PINO DE 1a DE 1 1/2 ", Y LARGUEROS INTERIORES DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2” DE ESPESOR A CADA 30 cm, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 6 mm DE ESPESOR EN AMBAS CARAS; MARCO DE 2-3/8” X 4", CONTRAMARCO DE 1/2" X 1/2", Y ENTRE CALLE CON MURO DE 1/2" X 2" DE MADERA DE ENCINO MACIZO, ACABADO CON 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE LÍNEA UREFON ULTRA CLAVE UF-0005, MARCA SAYER LACK, DE DOS COMPONENTES (CATALIZADOR UC 0005 AL 50% Y DILUYENTE UD-1005 AL 10-20%), TERMINADO CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS MARCA RALPH WILSON, PROTECTOR DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA DE 20 cm DE ALTO POR AMBOS LADOS, ACCESORIOS DE MONTAJE 3 BISAGRAS MONT HARD 3-1/2" X 3-1/2"; CERRADURA MCA. YALE, MODELO EIFFEL, LÍNEA U MODELO 56 PD, ACABADO 26-D (CROMO MATE), TOPE DE MEDIA LUNA EN PISO MCA. PHILLIPS MOD. 54 ACABADO CROMADO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 6
CAR-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA (TIPO - D) DE MADERA CON DIMENSIONES DE 1.20 m X 2.10 m (PUERTA DE 1.12 m X 2.03 m), ELABORADA CON BASTIDOR PERIMETRAL DE PINO DE 1a DE 1 1/2 ", Y LARGUEROS INTERIORES DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2” DE ESPESOR A CADA 30 cm, FORRADO CON TRIPLAY DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 6 mm DE ESPESOR EN AMBAS CARAS; MARCO DE 2-3/8” X 4", CONTRAMARCO DE 1/2" X 1/2", Y ENTRE CALLE CON MURO DE 1/2" X 2" DE MADERA DE ENCINO MACIZO, ACABADO CON 3 MANOS DE FONDO DE POLIURETANO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE LÍNEA UREFON ULTRA CLAVE UF-0005, MARCA SAYER LACK, DE DOS COMPONENTES (CATALIZADOR UC 0005 AL 50% Y DILUYENTE UD-1005 AL 10-20%), TERMINADO CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR GRIS MARCA RALPH WILSON, PROTECTOR DE PUERTA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16 EN LA PARTE INFERIOR DE LA PUERTA DE 20 cm DE ALTO POR AMBOS LADOS, ACCESORIOS DE MONTAJE 3 BISAGRAS MONT HARD 3-1/2" X 3-1/2"; CERRADURA MCA. YALE, MODELO EIFFEL, LÍNEA U MODELO 56 PD, ACABADO 26-D (CROMO MATE), TOPE DE MEDIA LUNA EN PISO MCA. PHILLIPS MOD. 54 ACABADO CROMADO MATE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
CAR-06 | CAN DE MADERA DE PINO DE 1a DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 2.44 m DE LONGITUD EN MURO DE TABLAROCA SUJETO A CANAL ESTRUCTURAL CON TORNILLO TIPO S DE 1 " A CADA 30 cm. SE REALIZARÁ EL HABILITADO DEL MATERIAL, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 14 |  |  | 15
CAR-07 | REFUERZO EN MUROS DE TABLAROCA A BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 1a DE 3/4" SUJETA A CANAL ESTRUCTURAL CON TORNILLO TIPO S DE 1" A CADA 30 cm, SE REALIZARÁ EL HABILITADO DEL MATERIAL, TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 5.95
CAR-20 | MUEBLE DE LACTANCIA SOBRE MEDIDA SEGÚN PLANO LAC-01, A BASE DE TRIPLAY DE PINO CON ENTREPAÑOS, CON MUEBLES EN LA PARTE DE ARRIBA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJA DE ACERO INOXIDABLE, MONOMANDO MARCA HELVEX, ASÍ COMO SU CONEXIÓN A LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA. | PZA | 1
TOTAL CARPINTERÍA
ACC | ACCESORIOS
ACCCA | SALA DE LACTANCIA
ACCCA-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN CUARTO DE LACTANCIA (TARJA CON UNA TINA DE ACERO INOXIDABLE) EMPOTRADA EN MUEBLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 1
TOTAL SALA DE LACTANCIA
ACCI | BAÑOS
ACCI-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (TAZA MCA. AMERICAN STANDARD MOD. CADET FLUX FLOWISE 1-1/2 INCH SPUD DE 38 mm COLOR BLANCO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
ACCI-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (FLUXÓMETRO DE PEDAL PARA WC MCA. HELVEX MOD 310-38 DESCARGA DE 5.6 L). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
ACCI-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (ASIENTO PARA SANITARIO DE PVC TIPO ALARGADO O EQUIVALENTE MCA AMERICAN STANDARD). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
ACCL-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (CUBIERTA MCA DuPont™ Corian® COLOR DESIGNER WHITE CON 1 OVALIN INTEGRADO, DE 1.05 X 0.55 m MAS FALDÓN). INCLUYE: ESTRUCTURA METÁLICA A BASE PTR, HUECOS PARA OVALIN, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
ACCL-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (LLAVE DE LAVABO TEMPORIZADORA A PISO CON CIERRE AUTOMÁTICO MCA. HELVEX MOD TV-122-1.9). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 3
ACCL-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS DE BAÑO (ESPEJO LISO BISELADO DE 9mm CON CANTOS PULIDOS, h= 0.60 m x 1.20 m). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA DESDE EL INICIO HASTA EL FIN DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, SEÑALIZACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS , RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO, LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | PZA | 2
TOTAL BAÑOS
TOTAL ACCESORIOS
LIM | LIMPIEZA
LIM-01 | LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE TRABAJOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS, RESPONSABILIDAD TOTAL DEL CONTRATISTA , EQUIPO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES A PIE Y/O CON MEDIO DE TRANSPORTE HASTA EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), FLETES, CONSUMIBLES, DESPERDICIOS RETIRO DE TODOS LOS MATERIALES DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS TRABAJOS HASTA EL SITIO DE ACOPIO INDICADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA SU POSTERIOR DESALOJO FUERA DE LA OBRA A UN DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS AUTORIZADO , LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE Y AL FINAL DE SU EJECUCIÓN. | M2 | 250 |  |  | 138
TOTAL LIMPIEZA
IE | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TRÁMITES
IE-01 | TRAMITES ANTE C.F.E. GESTIONES, SOLICITUDES, SEGUIMIENTO HASTA LA OBTENCIÓN DEL CONTRATO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEFINITIVA. | Tramite | 1
IE-02 | UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, PARA QUE REALICE LA INSPECCION Y DICTAMINAR LA CORRECTA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. | Tramite | 1
TOTAL TRÁMITES
ALUMB | ALUMBRADO
PLANTA BAJA
CIRCUITO A1
EL-01.010003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED LINEAL INTERCONECTABLE 12W. MOD. BL1800, COD. L6438-1I0 MARCA MAGG, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES DEL CAMION, ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA Y CUALQUIER ELEVACION, CAJA GALVANIZADA, 1.5 MTS CABLE USO RUDO Y CONECTOR AMERICANO PARA SU CONEXION, LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS, ETIQUETADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA AL CONCLUIR LAS ACTIVIDADES, EL ALMACENAJE Y PROPORCIONAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN CONTAR CON CERTIFICADOS DE MATERIALES. | PZA | 14
151020230 | UN APAGADOR SENCILLO DE DOS VÍAS INTERCAMBIABLE 15A, 120V/277V CONEXIONES LATERALES CON TORNILLOS, EN COLOR BLANCO CAT. No. 5691-2W CON TAPA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCA 80301-W, MARCA LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 1.20 mts., S.N.P.T. | PZA | 2
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 60
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 8
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 14
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 24
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 12
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 12
2012020 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 12 AWG NEGRO | ML | 350
2012215 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 12 AWG | ML | 175
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 20
IMPORTE CIRCUITO A1
CIRCUITO A2
EL-01.010003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED LINEAL INTERCONECTABLE 12W. MOD. BL1800, COD. L6438-1I0 MARCA MAGG, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES DEL CAMION, ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA Y CUALQUIER ELEVACION, CAJA GALVANIZADA, 1.5 MTS CABLE USO RUDO Y CONECTOR AMERICANO PARA SU CONEXION, LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS, ETIQUETADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA AL CONCLUIR LAS ACTIVIDADES, EL ALMACENAJE Y PROPORCIONAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN CONTAR CON CERTIFICADOS DE MATERIALES. | PZA | 14
151020230 | UN APAGADOR SENCILLO DE DOS VÍAS INTERCAMBIABLE 15A, 120V/277V CONEXIONES LATERALES CON TORNILLOS, EN COLOR BLANCO CAT. No. 5691-2W CON TAPA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCA 80301-W, MARCA LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 1.20 mts., S.N.P.T. | PZA | 2
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 60
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 12
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 20
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 28
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 12
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 12
2012020 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 12 AWG NEGRO | ML | 350
2012215 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 12 AWG | ML | 175
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 15
IMPORTE CIRCUITO A2
CIRCUITO A3
EL-01.010003 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED LINEAL INTERCONECTABLE 12W. MOD. BL1800, COD. L6438-1I0 MARCA MAGG, INCLUYE: FLETE A LA OBRA, CARGA Y DESCARGA DE TODOS LOS MATERIALES DEL CAMION, ACARREOS DE TODOS LOS MATERIALES A CUALQUIER DISTANCIA Y CUALQUIER ELEVACION, CAJA GALVANIZADA, 1.5 MTS CABLE USO RUDO Y CONECTOR AMERICANO PARA SU CONEXION, LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS, ETIQUETADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA AL CONCLUIR LAS ACTIVIDADES, EL ALMACENAJE Y PROPORCIONAMIENTO DE TODOS LOS MATERIALES CORRERAN POR CUENTA DEL CONTRATISTA, TODOS LOS ELEMENTOS DEBERAN CONTAR CON CERTIFICADOS DE MATERIALES. | PZA | 8
151020230 | UN APAGADOR SENCILLO DE DOS VÍAS INTERCAMBIABLE 15A, 120V/277V CONEXIONES LATERALES CON TORNILLOS, EN COLOR BLANCO CAT. No. 5691-2W CON TAPA TERMOPLÁSTICA COLOR BLANCA 80301-W, MARCA LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 1.20 mts., S.N.P.T. | PZA | 2
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 30
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 12
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 16
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 22
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 8
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 8
2012020 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 12 AWG NEGRO | ML | 200
2012215 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 12 AWG | ML | 200
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 15
IMPORTE CIRCUITO A3
Total Alumbrado
CONTNORM | CONTACTOS NORMALES
CIRCUITO C1
151020500 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO COMERCIAL COLOR BLANCO CAT. 16252-W, CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO CAT., 80301-W AMBOS DE LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 4
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 35
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 4
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 4
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 4
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 280
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 140
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 7
IMPORTE CIRCUITO C1
CIRCUITO C2
151020500 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO COMERCIAL COLOR BLANCO CAT. 16252-W, CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO CAT., 80301-W AMBOS DE LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 6
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 50
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 6
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 12
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 12
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 6
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 420
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 210
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 5
IMPORTE CIRCUITO C2
CIRCUITO C3
151020500 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO COMERCIAL COLOR BLANCO CAT. 16252-W, CON PLACA DE RESINA COLOR BLANCO CAT., 80301-W AMBOS DE LEVITON LÍNEA DECORA, ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 5
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 50
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 5
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 10
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 20
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 5
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 350
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 175
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 8
IMPORTE CIRCUITO C3
TOTAL CONTACTOS NORMALES
CONTREG | CONTACTOS REGULADOS
CIRCUITO R1
151020504 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA., ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 2
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 7
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 3
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 7
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 4
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 2
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 50
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 25
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 50
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 6
IMPORTE CIRCUITO R1
CIRCUITO R2
151020504 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA., ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 4
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 18
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 7
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 11
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 10
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 4
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 100
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 50
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 100
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 11
IMPORTE CIRCUITO R2
CIRCUITO R3
151020506 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA. MONTAJE EN PISO. MONTADO EN UNA CAJA PVC SERVICIO PESADO CON SOBRE TAPA. | PZA | 3
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 18
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 7
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 11
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 8
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 3
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 75
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 40
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 75
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 11
IMPORTE CIRCUITO R3
CIRCUITO R4
151020506 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA. MONTAJE EN PISO. MONTADO EN UNA CAJA PVC SERVICIO PESADO CON SOBRE TAPA. | PZA | 7
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 36
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 12
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 14
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 18
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 7
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 175
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 90
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 175
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 11
IMPORTE CIRCUITO R4
CIRCUITO R5
151020504 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA., ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 6
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 22
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 6
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 12
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 24
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 6
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 150
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 70
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 150
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 8
IMPORTE CIRCUITO R5
CIRCUITO R6
151020504 | CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO TIERRA AISLADA 2P+T, 15A, 127V, 1F, 2H, 60HZ., GRADO INDUSTRIAL COLOR NARANJA CAT. 16262-OIG, CON PLACA DE NYLON COLOR NARANJA CAT. 80401-IG DE LA MARCA LEVITON LÍNEA DECORA., ALTURA DE MONTAJE 0.30 mts., S.N.P.T., O INDICADA EN PLANO. | PZA | 4
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 22
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 4
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 8
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 16
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 4
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 100
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 50
201386 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG VERDE | ML | 100
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 12
IMPORTE CIRCUITO R5
TOTAL CONTACTOS REGULADOS
FUER | FUERZA EQUIPOS HVAC
EXTRACCIÓN
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 77
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 15
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 25
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 10
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 5
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 5
2012020 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 12 AWG NEGRO | ML | 160
2012215 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 12 AWG | ML | 80
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 14
IMPORTE EXTRACCIÓN
EQUIPOS DE AIRE
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 124
2003010 | TUBO CONDUIT PDG 19MM | ML | 152
2003015 | TUBO CONDUIT PDG 25MM | ML | 54
2010096 | CONDULET OVALADA S7 TIPO LB 13MM CON TAPA Y EMP | PZA | 7
2010098 | CONDULET OVALADA S7 TIPO LB 19MM CON TAPA Y EMP | PZA | 7
2010100 | CONDULET OVALADA S7 TIPO LB 25MM CON TAPA Y EMP | PZA | 12
2012020 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 12 AWG NEGRO | ML | 50
2012025 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 10 AWG NEGRO | ML | 300
2012030 | CABLE COBRE ANTIFLAMA THW CAL # 8 AWG NEGRO | ML | 300
2012215 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 12 AWG | ML | 25
2012220 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 10 AWG | ML | 150
2012225 | CABLE COBRE DESNUDO CAL # 8 AWG | ML | 150
IMPORTE UMAS
TOTAL FUERZA EQUIPOS HVAC
TABLEQU | TABLEROS Y EQUIPOS
TABL-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NF 42 ESPACIOS CAT. NF424AB42S CON INT.PRINCIPAL 3 X 400AMP MARCA SQUARED D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
TABL-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ATORNILLABLE EDB24050 2 X 50 AMPS MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS. | PZA | 4
TABL-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION ALUMBRADO NQ 24 ESPACIOS CAT. NQOD244AB11S CON INT. PRINCIPAL DE QOB 3 X 70AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOSHORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
TABL-04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 30 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOSTRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | pza | 3
TABL-05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION CONTACTO NORMAL NQ 24 ESPACIOS CAT. NQOD244AB11S CON INT. PRINCIPAL DE QOB 3 X 70AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOSHORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
TABL-06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 30 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOSTRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 3
TABL-07 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION CONTACTO REGULADO NQ 24 ESPACIOS CAT. NQOD244AB11S CON INT. PRINCIPAL DE QOB 3 X 70AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOSHORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
TABL-08 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 30 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOSTRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | pza | 6
TABL-09 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION FUERZA NQ 24 ESPACIOS CAT. NQOD244AB11S CON INT. PRINCIPAL DE QOB 3 X 70AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOSHORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
TABL-10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 30 AMP MARCA SQUARE D O EQUIVALENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOSTRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | PZA | 6
AG-101.06 | CABLE DE COBRE AISLADO, THHWLS, MARCA CONDUMEX, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL CONFORME A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO Y A REQUERIMIENTOS DE LA OBRA DURANTE SU DESARROLLO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GUÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, CONEXIONES, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PARA ENTREGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) DEL SIGUIENTES CALIBRE: 1/0 AWG | ML | 45
AG-101.02 | CABLE DE COBRE AISLADO, THHWLS, MARCA CONDUMEX, INSTALADO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL CONFORME A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE PROYECTO Y A REQUERIMIENTOS DE LA OBRA DURANTE SU DESARROLLO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GUÍAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, CONEXIONES, LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PARA ENTREGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCIÓN. (P.U.O.T.) DEL SIGUIENTES CALIBRE: 8 AWG | ML | 45
TABL-11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS 7 KVA. | PZA | 1
TOTAL TABLEROS Y EQUIPOS
IESP | INSTALACIONES ESPECIALES
CHAROLA
201712 | CHAROLA TIPO MALLA 54x 50MM CF54/50 EZ | ML | 45
300402 | SOPORTE PARA CHAROLA TIPO MALLA BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | ML | 25
TOTAL DE CHAROLAS
TOTAL INSTALACIONES ESPECIALES
CCTV | CANALIZACIONES PARA CCTV
NODO 1
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 8
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 3
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 5
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 2
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 1
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 1
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 4
IMPORTE NODO 1
NODO 2
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 12
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 1
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 1
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 2
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 1
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 1
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 8
IMPORTE NODO 2
NODO 3
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 20
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 1
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 1
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 2
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 1
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 1
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 10
IMPORTE NODO 3
NODO 4
2003005 | TUBO CONDUIT PDG 13MM | ML | 20
2001095 | CURVA CONDUIT PGG 90' X 13MM | PZA | 2
2003065 | COPLE CONDUIT PDG 13MM | PZA | 4
2003095 | CONECTOR CONDUIT PDG 13MM | PZA | 2
2010004 | CAJA CUADRADA GALVANIZADA 13MM (3x3) | PZA | 1
2010034 | TAPA GALVANIZADA PARA CAJA CUADRADA 13MM | PZA | 1
300400 | SOPORTE PARA TUBERÍA A BASE DE UNICANAL, VARILLA ROSCADA, TUERCAS, ROLDANAS, TAQUETE 3/8 | PZA | 10
IMPORTE NODO 4
TOTAL DE CCTV
DI | DETECCIÓN DE INCENDIOS
DETECTORES
PCI-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTORES DE HUMO INTELIGENTES DE PILA TIPO FOTO ELÉCTRICO MODELO SC0-2B Y/O SIMILAR O SUPERIOR EN CALIDAD Y COSTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE AL INMUEBLE, UBICACIÓN, COLOCACIÓN, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, RESANES, LIMPIEZA GRUESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LIMPIEZA FINA ALTERMINAR LA JORNADA LABORAL, HERRAMIENTA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL AL PUNTO INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA SUPOSTERIOR RETIRO DEL LUGAR HASTA TIRO AUTORIZADO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 9
TOTAL DETECCIÓN DE INCENDIOS
SEÑ | SEÑALÉTICA
15102190 | EXTINTOR TIPO A.B.C ACRÍLICO 20 X 20 CM (SPC-01) | PZA | 3
15102195 | ALARMA AUDIOVISUAL ACRÍLICO 20 X 20 CM (SPC-02 | PZA | 6
15102200 | RUTA DE EVACUACIÓN ACRÍLICO 30 X 15CM (SPC-03) | PZA | 5
15102205 | ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | PZA | 5
15102210 | RIESGO ELÉCTRICO 25 X 20CM | PZA | 1
15102215 | CARTEL DE CONDUCTAS DE ACTUACIÓN 40 X 60CM | PZA | 1
15102220 | PUNTO DE REUNIÓN DE 2 X 2 MTS | PZA | 1
IMPORTE PLANTA BAJA
IHS | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HIDRÁULICA
3016005 | TUBO PVC HIDRÁULICO IPS CED-40 13MM | MT | 46
3016275 | TEE PVC HIDRÁULICO CED-40 13MM | PZA | 20
3016145 | CODO PVC HIDRÁULICO CED-40 90' X 13MM | PZA | 18
3016505 | REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO CED-40 19 X 13MM | PZA | 10
3016510 | REDUCCIÓN BUSHING PVC HIDRÁULICO CED-40 25 X 13MM | PZA | 5
301730 | TAPÓN CAPA PVC HIDRÁULICO CED-40 13MM | PZA | 10
MEC-184 | MEDIDOR DE AGUA 150PSI CHORRO MÚLTIPLE ROSC 51MM | PZA | 1
30303414 | SOPORTE PARA TUBO 13MM TIPO PERA, VARILLA, ROLDANAS, TAQUETE | PZA | 10
INSTALACIÓN SANITARIA
3019010 | TUBO PVC SANITARIO CEM LISO 51MM | MT | 20
3019020 | TUBO PVC SANITARIO CEM LISO 100MM | MT | 14
302402 | CODO PVC SANITARIO CEM 90' x 51MM | PZA | 12
302408 | CODO PVC SANITARIO CEM 45' x 51MM | PZA | 6
302410 | CODO PVC SANITARIO CEM 45' x 100MM | PZA | 10
302416 | CODO PVC SANITARIO CEM 90' SAL LAT 100 X 51MM | PZA | 9
302438 | REDUCCIÓN PVC SANITARIO CEM 100 x 51MM | PZA | 2
302444 | TEE SENCILLA PVC SANITARIO CEM 51MM | PZA | 1
302461 | YEE SENCILLA PVC SANITARIO CEM 51MM | PZA | 7
302463 | YEE SENCILLA PVC SANITARIO CEM 100MM | PZA | 12
302469 | YEE SENCILLA PVC SANITARIO CEM 100 X 51MM | PZA | 7
302483 | ADAPTADOR PVC SANITARIO CEM GAL BOCINA 51MM | PZA | 8
VENTILACIÓN
3019010 | TUBO PVC SANITARIO CEM LISO 51MM | MT | 21
302402 | CODO PVC SANITARIO CEM 90' x 51MM | PZA | 4
302408 | CODO PVC SANITARIO CEM 45' x 51MM | PZA | 3
302444 | TEE SENCILLA PVC SANITARIO CEM 51MM | PZA | 8
3003404 | SOPORTE PARA TUBO 50MM TIPO PERA, VARILLA, ROLDANAS, TAQUETE | PZA | 7
TOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
HVAC | HVAC
EQUIPOS
16102040 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Mini Split 1 TR | PZA | 3
16102045 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Mini Split 2 TR | PZA | 1
16102050 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Mini Split 3 TR | PZA | 1
16102055 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Mini Split 5 TR | PZA | 1
|  |  |  | TOTAL EQUIPOS | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
|  |  |  | IVA: | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0