## AIRES ACONDICIONADOS 2024
ANEXO 2. FORMATO PARA PRESENTAR LA PROPUESTA ECONÓMICA
PARTIDA | DELEGACIÓN | ÁREA | DESCRIPCIÓN1 | CANTIDAD | CAPACIDAD | COSTO DEL EQUIPO2 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS4 | COSTO DE FLETES Y ACARREOS5 | DESINSTALACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE6 | SUBTOTAL UNITARIO | SUBTOTAL | I.V.A | TOTAL
1 | CIUDAD DE MÉXICO | CESI Ermita (Site) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CIUDAD DE MÉXICO | CESI Ermita (Sala de Juntas) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CIUDAD DE MÉXICO | CESI La viga (Site) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CIUDAD DE MÉXICO | CESI La Viga (Oficina del Gerente) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ESTADO DE MÉXICO | Edificio Tlalnepantla (Cuarto de UPS) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | OFICINAS CENTRALES | SINDICATO (Site) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | OFICINAS CENTRALES | SINDICATO (Sala de juntas) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 4 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | OFICINAS CENTRALES | SINDICATO (Oficina 104) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.0 TR | 1 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1 | OFICINAS CENTRALES | EDIFICIO SEDE BARRANCA 280 (Subdirección General de Administración y Recursos Humanos, Sala de Juntas) | TVR, solo frío, 1 condensadora de 10.0 TR y 4 evaporadores fan and coil inverter de 2.0 TR | 1 | 10.0 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AGUASCALIENTES | CESI Aguascalientes (Oficinas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 2 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | AGUASCALIENTES | Delegación (Oficinas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 4 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GUANAJUATO | CESI Celaya (Sala de juntas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 4 TR | 1 | 4 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GUANAJUATO | CESI Salamanca (Cuarto eléctrico) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | GUANAJUATO | CESI Salamanca (Site) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | HIDALGO | Delegación (Site y cuarto eléctrico) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 2 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JALISCO | Delegación (Sala de Juntas del Delegado) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JALISCO | Delegación (Contraloria) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JALISCO | Delegación (Mejoravit) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NAYARIT | Delegación (Cuarto de máquinas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | NAYARIT | Delegación (Sala de CESI y Sala de Delegación) | VRF, solo frío, 1 condensadora de 20.0 TR y 6 evaporadores tipo cassette de 3.0 TR | 2 | 20 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Gerencia de Crédito) | Aire Lavado, solo frio, capacidad de 11000 CFM, motor de 1.5 H.P. | 1 | 11000 CFM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ |  | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.0 TR | 2 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Sala de juntas) | Aire Lavado, solo frio, capacidad de 11000 CFM, motor de 1.5 H.P. | 1 | 11000 CFM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Gerencia de cartera y Gerencia Técnica) | Aire Lavado, solo frio, capacidad de 12500 CFM, motor de 2.0 H.P. | 1 | 12500 CFM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Delegado, sala de juntas, sala de espera, salas de mediación, Gerencia Administrativa) | Chiller, solo frio, capacidad de 20.0 TR | 1 | 20 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Gerencia de recaudación fiscal y Gerencia Juridica) | Aire Lavado, solo frio, capacidad de 11000 CFM, motor de 1.5 H.P. | 1 | 11000 CFM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Centro de servicio Delegación) | Aire Lavado, solo frio, capacidad de 8500 CFM, motor de 1.0 H.P. | 1 | 8500 CFM | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Auditorio) | Sistema dividido, solo frio, condensadora y manejadora de aire de 7.5 TR | 1 | 7.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Site) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2.0 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | Delegación (Cuarto eléctrico) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2.0 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | CESI Cd. Valles (Sala de espera) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 3.0 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | CESI Cd. Valles (Área de asesores) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 3.0 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | CESI Cd. Valles (Sala de juntas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SAN LUIS POTOSÍ | CESI Cd. Valles (Site) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TLAXCALA | Delegación Tlaxcala (Site y área del Delegado) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 3 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TLAXCALA | CESI Tlaxcala Y Delegación Tlaxcala (Sala de Juntas Delegación (3), Sala de espera CESI (1)) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 4.0 TR | 4 | 4 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | TLAXCALA | Delegación Tlaxcala (Credito, Informes, Cobranza, Oficina Delegado, Pasillo Sala de Juntas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2.0 TR | 6 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Delegado) | Minisplit muro, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 2 TR | 2 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Sala Delegado) | Minisplit muro, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 1 TR | 1 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Mejoravit) | Minisplit piso-techo, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Credito) | Minisplit muro, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 1 TR | 3 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | CESI Zacatecas (sala de espera) | Minisplit piso techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 4 TR | 2 | 4 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Fiscalización) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 4 TR | 1 | 4 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Cobranza) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 4 TR | 1 | 4 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Administrativo 1) | Minisplit piso-techo, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | Delegación (Administrativo 2) | Minisplit muro, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | CESI Fresnillo (Site, Sala) | Minisplit muro, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 1 TR | 2 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ZACATECAS | CESI Fresnillo (Sala de espera) | Minisplit piso-techo, frío y caliente, condensadora y evaporadora de 3 TR | 2 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COAHUILA | CESI Saltillo (Sala de espera) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 5 TR | 1 | 5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COAHUILA | CESI Torreón (Planta Alta) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 2 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | COAHUILA | Delegación (Sala de espera) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 5 TR | 2 | 5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BAJA CALIFORNIA SUR | CESI San José del Cabo (Site) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1 TR | 2 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CHIHUAHUA | CESI Parral (Gerente) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CHIHUAHUA | CESI Chihuahua (Comedor) | Minisplit piso-techo, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DURANGO | CESI Durango (Área común) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 2 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SONORA | CESI Nogales (Ärea común) | Unidad tipo paquete, solo frio, capacidad de 5.0 TR | 3 | 5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GUERRERO | CESI Chilpancingo (Área común) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GUERRERO | Delegación (Privado Delegada) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1 TR | 1 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GUERRERO | Delegación (Sala de Juntas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | GUERRERO | Delegación (Sala de Usos Múltiples) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 2 TR | 1 | 2 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OAXACA | CESI Oaxaca (Área común Planta Baja) | Sistema dividido, solo frio, condensadora y manejadora de aire de 15.0 TR | 1 | 15 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OAXACA |  | Sistema dividido, solo frio, condensadora y manejadora de aire de 10.0 TR | 1 | 10 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OAXACA |  | Fan and coil, plafon, solo frio, condensadora y evaporadora tipo inverter de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OAXACA | CESI Huatulco (Área común) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1 TR | 1 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | OAXACA |  | Fan and coil, plafon, solo frío, condensadora y evaporadora tipo inverter de 3 TR | 3 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | Delegación Campeche (Cubículos cerrados) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1 TR | 18 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | Delegación Campeche (Sala de espera publico) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | Delegación Campeche (Comedor de la delegación) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | CESI Campeche (Cubículos cerrados) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1 TR | 2 | 1 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | CESI Campeche (Sala de juntas) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 3 TR | 1 | 3 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CAMPECHE | CESI Campeche (Comedor) | Minisplit muro, solo frío, condensadora y evaporadora de 1.5 TR | 1 | 1.5 TR | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ZONA 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONSIDERACIONES:
1DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEBEN SER DE UNA MISMA MARCA COMERCIAL, QUE CUENTE CON REFACCIONES DE FÁCIL ACCESO EN EL MERCADO.
2COSTO DEL EQUIPO, CORRESPONDE AL COSTO TOTAL DEL EQUIPO INCLUYENDO SUS ACCESORIOS.
3INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, SE REFIERE A LA COLOCACIÓN Y PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA SER USADO.
4SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADOS, SE REFIERE AL EQUIPO E INSTALACIÓN.
5COSTO DE FLETES Y ACARREOS: SIN COSTO EN CDMX, COMPRENDE EL COSTO DE MANIOBRAS DE CARGA DEL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN AL VEHÍCULO DE TRANSPORTE, EL COSTO TRANSPORTE (COMBUSTIBLE, CASETAS Y VIÁTICOS), EL COSTO DEL OPERARIO QUE REALIZA EL FLETE A LA LOCALIDAD DE ENTREGA, EL COSTO DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LAS MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MOBILIARIO DEL TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE CONCENTRACIÓN EN EL CESI Y/O DELEGACIÓN DESTINO.
6DESINSTALACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE: SE REFIERE AL COSTO DE DESINSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS EXISTENTES, CUANDO APLIQUE.